## 手术室+300W氙灯
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 麻醉手术室 | 设备名称 | 300W氙灯冷光源 | 型号 | 20134020 | 品 牌 | STORZ | 序列号
谈判原因 | 灯泡时长报警灯闪烁，寿命到期
解决办法 | 更换灯泡
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+175W氙灯
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 麻醉手术室 | 设备名称 | 175W氙灯 | 型号 | 20130520 | 品 牌 | STORZ | 序列号
谈判原因 | 灯泡时长报警灯闪烁，寿命到期
解决办法 | 更换灯泡
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 妇科+双极等离子切割模组
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 妇科 | 设备名称 | 双极等离子电切镜 | 型号 | 26040GP1 | 品 牌 | STORZ | 序列号
谈判原因 | 双极等离子切割模组烧毁，无法使用
解决办法 | 更换等离子切割模组
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 泌尿+输尿管镜 (hidden)
昆明医科大学第二附医院 | [8 empty] | 1、“老板们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 2、填完请将sheet重命名为“科室+设备名称”！！！！！
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 输尿管镜 | 型号 | 8703.534 | 品 牌 | WOLF | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、器械通道损坏、光纤损耗
解决办法 | 更换图像束、更换工作管、更换器械通道、更换物镜系统、更换导光束、调校图像、密封测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期